《电工技术》考试大纲

一、参考书目

《电工技术》，王倩倩主编，西安电子科大出版社。

- 考试形式

- 开卷，考试时间90分钟

三、课程重点内容

- 电路的组成

- 电路的两个作用

- 理想电路元件

- 电压、电流参考方向的意义及与实际方向的关系

- 欧姆定律的两种数学形式

- 电源的三种工作状态

- 设备额定值的意义

- 等效电路的概念

- 电阻星形联接与三角形联接

- 网孔电流法分析、计算电路

- 叠加定理的使用条件，掌握用叠加定理分析、计算电路

- 戴维宁定理的实质，掌握用戴维宁定理定理分析、计算电路。

- 诺顿定理的实质，能用诺顿定理分析、计算电路

- 经典法分析RC、RL电路的暂态过程。理解电路时间常数的物理意义

- 正弦量瞬时值表达式和波形图确定三要素

- 正弦相量的三种数学表示方法

- 三相电路的两种供电方式及每种供电方式提供的电压

- 国家标准中规定输电线的额定电压

- 三相异步电动机的构造；掌握改变三相异步电动机转向的方法和转差率的计算

- 三相异步电动机的启动、调速和制动方法

- 三相异步电动机定子绕组的接法

- 热继电器和熔断器保护作用的不同之处。了解空气断路器的作用

- 正反转控制电路的工作原理；理解自锁和互锁作用

- 电流对人体的危害

- 四、考试范围

项目一知识点：

1.了解电路的组成（三部分）：电源；负载；中间环节。

了解电路的两个作用：（１）电能的传输和转换；（２）传递和处理信号。

2.了解理想电路元件主要有：电阻元件；电感元件；电容元件；电源元件。

3.理解电压、电流参考方向的意义及与实际方向的关系。

4.理解欧姆定律的两种数学形式：U = IR ； U = -IR。能正确选用。

5.了解电源的三种工作状态：电源有载、开路与短路。

了解设备额定值的意义。

掌握如何判断电路元件起电源作用还是负载作用。

6.理解并能正确应用基尔霍夫定律。

7.理解电位的概念，能熟练完成在一般直流电路中电位的计算。能看懂用电位表示的电路。

8.认识受控源，知道受控源与独立源的相似点和不同点

项目二知识点：

1.掌握依据正弦量瞬时值表达式和波形图确定三要素，依据三要素写出正弦量瞬时值表达式；知道幅值与有效值之间的关系并能进行相互计算；知道相位差的意义及作用。

2.能正确写出正弦相量的三种数学表示方法，代数式、三角函数式、极坐标式及三种表示数学之间的变换；掌握复数的运算。

3.掌握电阻元件、电感元件和电容元件在正弦交流电路中的特点：三种元件电压、电流瞬时值之间的关系，有效值之间的关系，相量之间的关系；

4.掌握含电阻元件、电感元件和电容元件的正弦交流电路的分析和计算。掌握三种元件的有功功率、无功功率和视在功率的计算。

5.掌握电阻元件、电感元件和电容元件串联后电路的特点：（1）瞬时值之间的关系，有效值之间的关系，总电压与总电流之间的相位差；（2）阻抗摸的计算，阻抗角的计算；（3）有功功率、无功功率、视在功率的意义及计算。

了解阻抗角与电路性质的关系。

6.了解阻抗的串联与并联的计算。

7.了解电路发生谐振的条件及谐振频率的计算，掌握谐振电路的特点及品质因数的计算，掌握品质因数及通频带之间的关系。

8.了解功率因数提高的意义，知道在实际电路中如何能有效提高功率因数的方法。

项目三知识点：

1.了解三相电路的两种供电方式及每种供电方式提供的电压。

2.理解负载星形联结的三相电路的特点：每相负载的电压由电源的相电压提供，相电流与线电流的关系为Il=Ip及中性线的意义，掌握对称负载星形联结的三相电路的计算。

3.理解负载三角形联结的三相电路的特点：每相负载的电压由电源的线电压提供，相电流与线电流的关系为Il=Ip及中性线的意义，掌握对称负载三角形联结的三相电路的的计算。

4.了解三相功率的计算方法

项目四知识点：

1.了解我国国家标准中规定输电线的额定电压有那些？了解高压配电线有哪三种额定电压，低压配电线的额定电压是多少？

2.了解电流对人体的危害

项目五知识点：

1.了解磁性材料有哪几种磁性能。

2.了解交流铁心线圈电路功率损耗的原因和降低损耗的方法。

项目六知识点：

1.了解变压器的基本结构、外特性、损耗及效率。掌握其电压、电流、阻抗的变换功能

项目七知识点：

1.了解三相异步电动机的构造；掌握改变三相异步电动机转向的方法和转差率的计算。

2.了解三相异步电动机的启动、调速和制动方法

3.掌握三相异步电动机定子绕组的接法